[image: image1.png]







EKOPORADNA

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov

www.zivepomezi.cz
515230240, 725787879,

 ekoporadna@zivepomezi.cz

Vážení, 

vznáším dotaz ve věci povinnosti městského úřadu zřídit kanalizaci na povrchovou vodu. V roce 2008 byla na naši ulici zbudovaná kanalizace na odpadní vodu. Nyní se chystá projektová dokumentace nové zbudování celé komunikace. Stále v projektové dokumnetaci chybí projekt na kanalizaci povrchové vody. Pracovníci měsktého úřadu nás odbývají nějakým výkopem pod lesem. Tato úprava je zcela nedostačující, na komunikaci je svedená veškerá voda ze střech domu, při menším dešti se ulice mění v potok. Je k uvedenému problému nějaký právní předpis??         

Děkuji. 


Dobrý den, 

váš dotaz se vztahuje k technickému řešení výstavby komunikace na úrovni technické dokumentace. Dle našich informací, dokumentace řešící rekonstrukci místní komunikace bez řešení povrchového odtoku (včetně dimenzování množství odtoku vody a následnému dimenzování potrubí na tuto vodu) je dílo nefunkční a obvykle by nemělo projít přes vyjádření dotčených správců sítí nebo dotčených orgánů státní správy. V území existuje, jak píšete, nově vybudovaná kanalizace splašková, která není projektována ani vybudována jako smíšená? Pokud tedy existuje pouze splašková a není vybudována síť pro odtok povrchové vody je to špatně a zřejmě by takový projekt neměl kladně projít územním ani stavebním řízením? Toto by však měl vědět každý projektant dopravních staveb. Faktem je, že pokud je v rámci projektu zamýšleno povrchovou vodu svést zčásti povrchovým odtokem a nechat vsakovat do podpovrchového vsaku (výtok pod lesem), opět toto musí být nadimenzováno a obhájeno projektantem (resp. specialistou). Pokud je však tento vsak (který je mmj. stavbou) projektován na pozemku cizího vlastníka, měl by tento vlastník o této stavbě vědět a souhlasit s ní. Nakolik je naddimenzována či poddimenzována kanalizace nebo odtok povrchové vody, nelze z naší strany posoudit? Odvolacím orgánem je příslušný stavební úřad. Ve vztahu k budování technických sítí a následnému řešení rekonstrukce komunikací je běžnou praxí vybudování spalškové kanalizace a příprava dokumentace na rekonstrukci komunikací včetně řešení odvodnění (pokud není kam - nelze zaúštit povrchové vody do splaškové kanalizace a dešťová chybí, řeší se současně dokumentace na kanalizaci dešťovou - dimenzování potrubí musí někdo spočítat dle předpokládaného množství vody, kde se bere v úvahu plocha střech a zpevněných povrchů, množství srážek, atd.)

Autor: Ing. Jitka Schneiderová

[image: image5.jpg]D

ZIVE POMEZI

KRUMLOVSKO -JEVISOVICKO










„Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP, MŽP a Jihomoravského kraje.“ 

[image: image2.png]Jihomoravsky kraj



[image: image3.jpg]Ministerstvo Zivotniho prostredi
Ceské republiky




[image: image4.jpg]STATNi FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDT
CESKE REPUBLIKY






